Конец формы

## Техническая инспекция труда Союза «ООП РБ» разъясняет

## Что такое инструктаж на I группу по электробезопасности? И в каких нормативно-правовых документах есть информация про необходимость данного обучения

Необходимость присваивать работникам I группу по электробезопасности определена следующими документами:

- приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

### Кому необходим данный вид обучения

I группа по электробезопасности нужна неэлектротехническому персоналу – тем, у кого нет специальной электротехнической подготовки. Такие работники обычно напрямую не взаимодействуют с электроустановками, но у них существует риск поражения электрическим током.

Если работодатель считает, что сотрудник не подвержен риску поражения электрическим током, он может не присваивать ему I группу по электробезопасности.

### Где можно пройти обучение

Как правило, I группу по электробезопасности персоналу присваивают внутри организации. Для этого руководитель определяет перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности. Сотрудник из электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III, например ответственный за электрохозяйство, проводит с этими работниками инструктаж и устную проверку знаний. Также можно проверить навыки оказания первой помощи при поражении электрическим током. После этого группа по электробезопасности считается присвоенной. Повторная проверка знаний должна проходить не реже одного раза в год.

Ситуация осложняется, если в организации нет электротехнического персонала. В организациях, которые не занимаются производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, можно не назначать ответственного за электрохозяйство. Его обязанности берет на себя руководитель организации по согласованию с Ростехнадзором. В данном случае руководитель может обучиться и пройти проверку знаний в комиссии Ростехнадзора для получения III группы по электробезопасности. Либо заключить договор с учебным центром для проведения инструктажа на I группу по электробезопасности своих работников.

### Что входит в программу обучения

Работникам, которым присваивается I группа по электробезопасности, достаточно элементарных знаний об электрическом токе, мерах безопасности при работе с электрооборудованием и о правилах оказания первой помощи пострадавшим. Поэтому в программу инструктажа обычно входят следующие темы:

- принцип действия электрического тока на человека.

- что такое шаговое напряжение.

- меры по обеспечению электробезопасности на производстве.

- меры личной электробезопасности.

- первая помощь при электротравмах.

- особенности эксплуатации переносных электроприемников (бытовые переносные устройства, электрические светильники, электроинструмент и т. д.).

### Как оформляется факт прохождения обучения

Инструктаж завершается устной проверкой знаний. Факт присвоения I группы по электробезопасности фиксируют в Журнале учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. При этом выдавать сотрудникам удостоверения не нужно.

### Кто может проверить наличие данного обучения

Наличие у работников I группы по электробезопасности может проверить Государственная трудовая инспекция.

### Как могут наказать за отсутствие данного обучения

Допуск к работе персонала без соответствующих знаний по охране труда грозит штрафом (ст. 5.27.1 КоАП РФ):

- для должностного лица и индивидуального предпринимателя – от 15 000 до 25 000 рублей;

- для юридического лица – от 100 000 до 130 000 рублей;

- Предложить заказать инструктажа на 1 группу по ЭБ.